青海省住房和城乡建设厅

QHFS14-2022-0002

青海省发展和改革委员会

青海省公安厅

青海省商务厅

青海省交通运输厅

青海省应急管理厅

青海省自然资源厅

青海省生态环境厅

青海省教育厅

青海省民政厅

青海省市场监督管理局

青海省能源局

青海省气象局

青海省消防救援总队

青海省卫生健康委员会

青建燃〔2022〕53号

青海省住房和城乡建设厅等部门

关于联合印发《青海省瓶装液化石油气安全管理规定》的通知

各市（州）住房城乡建设局、发展改革委（能源局）、公安局、商务主管部门、交通运输局、应急管理局、自然资源局、生态环境局、教育局、民政局、市场监管局、气象局、消防救援支队、卫生健康委：

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神和国务院安委会、省安委会关于开展城镇燃气安全排查整治工作部署，化解重大安全风险，着力补齐我省瓶装液化石油气安全管理短板，消除监管盲区，规范瓶装液化石油气燃气经营企业和用户行为，保障瓶装液化石油气行业安全平稳运行。现将《青海省瓶装液化石油气安全管理规定》印发给你们，请认真贯彻执行。

青海省住房和城乡建设厅             青海省发展和改革委员会

青海省公安厅                        青海省商务厅

青海省交通运输厅                    青海省应急管理厅

青海省自然资源厅                   青海省生态环境厅

青海省教育厅                       青海省民政厅

青海省市场监督管理局                   青海省能源局

青海省气象局                    青海省消防救援总队

青海省卫生健康委员会

2022年3月7日

青海省住房和城乡建设厅办公室                    2022年3月9日印发

青海省瓶装液化石油气安全管理规定

第一条  为加强全省瓶装液化石油气安全管理，规范经营秩序，保障公民生命财产安全和社会公共安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《城镇燃气管理条例》和《青海省燃气管理条例》等法律法规，结合本省实际，制定本规定。

第二条　本省行政区域内瓶装液化石油气场站立项、建设、经营、储存、充装、运输、使用及相关管理活动，适用本规定。

第三条  本规定所称的瓶装液化石油气是指符合《液化石油气》（GB11174）规定，以符合《液化石油气钢瓶》（GB5842）规定的气瓶为包装物，作为燃料使用的液态石油气体混合物。

第四条　县级以上人民政府应当加强对瓶装液化石油气安全管理工作的组织领导，建立管理工作机制，统筹协调瓶装液化石油气项目建设、经营、运输、储存、使用等安全管理事项。

乡（镇）人民政府、街道办事处和开发区、园区等管理机构，应当将瓶装液化石油气安全管理纳入基层社会治理工作，加强协调和指导监督。

社区、村民委员会应当配合做好瓶装液化石油气安全管理的有关工作，加强安全用气宣传和教育。

- 第五条  县级以上地方人民政府相关部门，应当按照职责分工，负责瓶装液化石油气安全管理工作。

- 住房和城乡建设主管部门（燃气管理部门）负责依法实施瓶装液化石油气燃气经营许可，燃气经营许可证管理纳入行政审批部门统一管理的地区，燃气主管部门应当做好与行政审批部门的信息共享，加强燃气经营许可后的日常监督管理；负责对瓶装液化石油气项目工程建设及经营企业安全状况的监督检查；负责瓶装液化石油气工程建设项目消防设计审查、消防验收和备案；向社会公示合法瓶装液化石油气经营企业名录；对存在违法违规供气行为的瓶装液化石油气经营企业依法追究其责任。

应急管理部门负责对液化石油气生产企业实施监督管理，对有重大危险的液化石油气经营（储存）企业实施综合安全监督管理。

消防救援机构负责对瓶装液化石油气经营企业遵守消防相关法规和技术标准情况实施监督检查；负责查处违反消防法规使用瓶装液化石油气的行为；负责组织和实施事故应急救援。

市场监管部门负责对瓶装液化石油气经营企业压力容器、气瓶和液化石油气器具产品质量实施监督管理；依法实施压力容器、压力管道登记，充装许可和特种设备作业人员管理；依法查处瓶装液化石油气经营企业充装非自有钢瓶、超期未检、改装、报废及翻新气瓶；负责家用燃器具强制性产品认证和质量的监督管理。

交通运输管理部门负责依法加强对从事液化石油气运输的道路危险货物运输企业和车辆的监管；负责对从事道路危险货物运输的驾驶人员、装卸管理人员和押运人员的从业资格管理。

商务部门负责督促使用瓶装液化石油气的餐饮等商贸企业与合法瓶装液化石油气经营企业签订安全供用气合同，加强安全管理，落实安全防范措施；负责指导督促使用瓶装液化石油气的餐饮等商贸企业落实安全用气责任，建立完善安全用气责任制、用气操作规程等规章制度；负责督促使用瓶装液化石油气的餐饮等商贸企业主动接受瓶装液化石油气经营企业入户检查和安全用气指导，对安检中发现的安全隐患立即整改。

公安部门负责配合有关部门开展瓶装液化石油气整治并查处瓶装液化石油气经营、使用中违反社会、公共安全和治安法律法规的行为，对构成犯罪的，依法追究刑事责任。

发展改革（能源）部门负责核准（备案）新建、改建、扩建瓶装液化石油气场站工程项目。

自然资源、生态环境、气象、卫生健康、社会保障、教育等部门依法实施瓶装液化石油气相关安全管理工作。

第六条  新建、改建、扩建瓶装液化石油气场站工程项目应当符合本地区燃气专项规划和工程建设法定程序，竣工验收和消防验收合格，并依法向所在地燃气管理部门备案后，方可交付使用。

- 第七条  新建、改建、扩建瓶装液化石油气场站工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

瓶装液化石油气场站应当有符合国家标准的燃气生产、储气、输配、供应、计量、安全等设施设备。

瓶装液化石油气场站内压力容器、压力管道及安全附件和防雷、防静电防护设施，应当按照规定定期检验检测，并保证功能使用正常。

- 第八条 从事瓶装液化石油气经营活动的企业应当依法取得燃气经营、气瓶充装等行政许可，按规定配备取得专业培训考核合格证、特种设备作业人员证等证件的从业人员，在经营许可的范围和区域内经营。

鼓励信誉好、实力强、经营规范的瓶装液化石油气经营企业规模化、专业化发展。

第九条  瓶装液化石油气经营企业供应的瓶装液化石油气应当符合国家城镇燃气气质有关标准，并与气源生产、供应企业签订供用气合同。

- 第十条　瓶装液化石油气经营企业应当依法建立健全安全管理制度和企业经营方案。

安全管理制度包括：安全生产责任制度，消防安全管理制度，设施设备（含用户燃气设施）安全巡检、检测制度，安全生产“一会三卡”制度，燃气质量检测制度，岗位操作规程，燃气突发事件应急预案，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，安全教育培训制度，燃气安全宣传制度，安全事故报告制度，服务事项公开制度等。

经营方案主要包括：企业章程、发展规划、工程建设计划，用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、质量保障和安全用气服务制度等。

- 第十一条  瓶装液化石油气经营企业应当健全完善信息公开服务事项和服务内容，通过信息传播媒介及时告知用户，做到明码标价，合理收费、规范服务。

- 公开服务事项和服务内容包括：销售价格、收费依据、服务项目、办事指南、服务办理程序、服务标准、服务承诺、便民措施、咨询投诉、报修电话、停供气信息和安检信息等。

第十二条  瓶装液化石油气经营企业应当建立可追溯的涵盖瓶装液化石油气产运储销、配送服务全环节、气瓶充装赋码建档、充装自动识别、安全监控等综合功能的信息管理系统，提升瓶装燃气智能化管理水平。

第十三条  瓶装液化石油气场站的工艺设备应当具备事故工况下能及时切断的功能和防止发生超压的措施。应当按照标准规范配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

第十四条　瓶装液化石油气经营企业应当建立自有气瓶购销、定期检验、安全储存、回收处置等全环节管理体系，向用户提供符合标准要求的气瓶。

第十五条  瓶装液化石油气经营企业应当严格落实全员安全生产责任制，严格按照岗位安全责任和操作规程要求，实施储存、装卸、充装、质检、配送等工序作业。

第十六条  瓶装液化石油气经营企业应当使用合格的气瓶进行灌装，并按照《气瓶安全技术规程》要求，做好充装检漏、检重、检压、记录、警示标签和充装标签粘贴等工作，对气瓶的充装安全和质量负责。

第十七条  瓶装液化石油气经营企业应当严格执行气瓶残液回收规定，做到规范处理。

第十八条　在城镇范围内的瓶装液化石油气实行配送经营管理。鼓励瓶装液化石油气经营企业在许可经营区域设置分销站，分销站应当符合安全规定。充装站和分销站实行绑定制度，分销站使用绑定充装站提供的气源和气瓶。

运输瓶装液化石油气的车辆，其车型、规格装卸条件等应当符合液化石油气安全技术要求，并取得道路危险货物运输许可证。

瓶装液化石油气经营企业应当建立瓶装液化石油气配送安全管理服务标准。按标准设置配送车辆及人员标识，对其送气服务的人员和配送工具加强管理，明确配送服务安全要求，并承担相应责任。

- 第十九条  瓶装液化石油气经营企业应当实行实名购气制度，建立用户信息档案和用户服务管理系统，确保产品与服务质量责任可溯源。

- 第二十条  瓶装液化石油气经营企业应当对用户燃气设施定期进行安全检查，履行用气安全宣传责任，发现不当使用行为的，应当立即纠正。发现存在安全隐患的，指导用户立即整改，用户不进行整改或整改不到位的，应当停止供气。

- 瓶装液化石油气经营企业对新申请的燃气用户，应当严格核实用气场所的安全用气条件，签订规范的供用气合同，对不符合燃气安全使用条件的，应当要求用户进行整改，不配合整改或无法整改的，不予供气。

- 第二十一条  瓶装液化石油气经营企业实行配送和入户安全检查时，应当统一穿着企业工装、佩戴岗位从业证（牌）、配送服务通知单，为用户提供更换气瓶、安装调压器并进行气密性检测等服务，协助用户完成隐患排查整改。更换气瓶时，如用户自行连接，应当做好安全宣传和记录。

- 第二十二条  瓶装液化石油气经营企业不得从事下列行为：

- （一）无证经营，超出燃气经营许可范围经营；

- （二）未经许可擅自改扩建液化石油气场站；

- （三）储存和经营场所与居住场所设置在同一建筑内，或者未与居住场所保持安全距离；

- （四）充装不符合国家标准的燃气或在液化石油气气瓶中掺混二甲醚等其他介质；

- （五）为非自有气瓶充装燃气;

- （六）改装气瓶或将超期和报废气瓶翻新后使用；

- （七）销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气或者销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气；

- （八）向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用

- 于经营的燃气；

- （九）未与用户签订供用气合同；

- （十）未履行入户安全检查义务；

- （十一）违规处置气瓶残液；

（十二）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改，隐瞒、销毁其相关数据、信息；

- （十三）法律法规规定的其他禁止性行为。

- 第二十三条  从事瓶装液化石油气燃烧器具安装维修的企业应当按规定取得相应资质，其从业人员应取得专业培训考核合格证。禁止以个人名义从事瓶装液化石油气燃烧器具安装维修经营活动。

第二十四条  瓶装液化石油气用户应当选择取得燃气经营许可证的企业供应的具有产品合格证的瓶装液化石油气。

瓶装液化石油气的单位用户应当建立健全安全用气管理制度，落实安全生产主体责任，加强对管理、操作、维护人员燃气安全知识和操作技能的培训，掌握燃气设施应急处置常识，定期进行燃气安全检查，并做好自查记录。

第二十五条  瓶装液化石油气用户存放气瓶量及存放场所应当符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142）的要求。

餐饮单位等瓶装液化石油气的单位用户应当与液化石油气经营企业签订安全供用气合同，建立气瓶注册代码登记制度并留存购气凭证。

瓶装液化石油气的单位用户的气瓶储存场所、位置、数量、条件和管道连接、安全装置等应当符合相关规定。单位用户用气场所应当按照标准配置可燃气体报警装置、消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，保障功能正常使用。

单位用户燃气设施、用气场所的设计、施工及安装应当委托具有相应资质的单位进行。

- 第二十六条  瓶装液化石油气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的气瓶和具有熄火保护功能的专用燃气燃烧器具，及时更换国家明令淘汰或者使用年限届满的燃气燃烧器具、连接管等。

燃烧器具连接软管应当采用使用年限不低于燃烧器具判废年限的专用连接管，长度不应大于2米，且不应有接头，保证连接可靠。使用期限届满或出现老化、腐蚀、漏损等问题，应当立即更换。

瓶装液化石油气气瓶调压阀、密封圈，使用期限届满或出现老化、腐蚀、漏损等问题，应当立即更换。

- 第二十七条  瓶装液化石油气用户应当主动配合瓶装液化石油气经营企业的入户安检和用气安全宣传指导服务，对燃气安全隐患应当及时整改。

第二十八条  瓶装液化石油气用户及相关单位和个人不得从事下列行为：

- （一）在不具备安全条件的场所使用、储存瓶装液化石油气；

- （二）放置气瓶、使用燃烧器具的房间内堆放易燃易爆物品；

- （三）同一房间内，同时使用瓶装液化石油气和其它明火；

- （四）将安装和使用瓶装液化石油气设施的场所改为卧室、浴室或者其他违反安全用气规定的场所；

- （五）在高层民用建筑、地下、半地下空间及其他通风不良场所，文物建筑、大型商业综合体、医院的病房楼、门诊楼、学校教学楼、宿舍楼等人员密集场所使用瓶装液化石油气；

（六）公共用餐区域、大中型商店建筑内的厨房使用瓶装液化石油气；

（七）使用未取得燃气经营许可证的瓶装液化石油气经

营企业供应的液化石油气；

（八）使用超期未检、改装、报废及翻新等不符合使用规定的气瓶；

（九）在无人看管的情况下使用瓶装液化石油气；

（十）单位用户使用瓶装液化石油气的房间未设置明显的安全警示标志，未设置燃气浓度检测报警器；

- （十一）单位用户违规安装、改装、拆除瓶装液化石油气设施；

- （十二）私自处置气瓶残液；

- （十三）单位用户关闭、破坏直接关系燃气安全的监控、报警等安全设施，或者篡改，隐瞒、销毁其相关数据、信息；

- （十四）盗用燃气；

- （十五）改变燃气用途或者转供燃气；

（十六）法律法规规定的其他禁止性行为。

第二十九条 瓶装液化石油气用户发现燃气泄漏时，应当在确保安全的情况下关闭瓶阀，及时开窗通风，疏散人员，到室外安全处报警。应急处置期间，严禁在泄漏现场动用明火、接打手机、开关任何电器。

第三十条 瓶装液化石油气的单位用户应当建立健全燃气安全评估和风险管理体系，定期组织应急演练。发现燃气安全隐患的，应当及时采取措施消除隐患。发生燃气安全事故的，应当立即采取措施防止事故扩大，并立即报告，积极配合事故救援工作。

第三十一条  违反本规定的，对相关责任单位和个人按照有关法律、法规进行行政处罚，并纳入信用管理体系。涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第三十二条  本规定自2022年4月1日起施行，有效期至2027年3月31日。